## Sheet1
报 价 单
在认真阅读“神仙居景区基础网络优化提升项目”公告后，完成响应贵公司的所有采购要求，其报价如下： | [7 empty] | 单位：元
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（含税） | 合计 | 增值税税率 | 备注
1 | 核心交换机 | 基础参数：24个10GE SPF+端口+24千兆SFP端口+48千兆网口，交换容量≥3.84Tbps/5.12Tbps，包转发率≥1152Mpps/2880Mpps | 台 | 1 |  |  |  | 本项目设置最高总报价38万元，超过最高报价为无效报价，项目改造工期为一个月。
2 | 汇聚交换机 | 基础参数：24千兆SFP端口+8千兆以太网端口+4个10GE SPF+端口，交换容量≥672 Gbps/6.72 Tbps，转包发率≥171Mpps | 台 | 8
3 | 48口接入交换机 | 基础参数：48个10/100/1000Base-T以太网端口4个万兆SFP+，传输速率≥10/100/1000Mbps；包转发率≥144/166Mpps；背板宽带≥432Gbps/4.32Tbps | 台 | 1
4 | 接口卡 | 万兆单模光模块，LC双端口，传输距离40公里，SM1550 | 台 | 14
5 | 接口卡 | 千兆单模光模块，LC双端口，SM1550/1310 | 台 | 57
6 | 接口卡 | 千兆单模光模块，SC端口，SM1550/1310 | 台 | 61
7 | 跳线 | 光纤跳线安装 LC-LC双芯单模（3M） | 条 | 146
8 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 带尾纤 | 芯 | 160
9 | 其他电源设备 | 集中供电设备 12V24路600W | 台 | 7
10 | 配线架 | 综合配线架 24口 | 个 | 2
11 | 配线架 | ODF子框 BY-ODF-FC-72 | 个 | 1
12 | 配线架 | ODF子框 BY-ODF-FC-12 | 个 | 4
13 | 线管理器 | 线管理器1U | 个 | 30
14 | 跳线 | 六类双绞线跳线 | 条 | 68
15 | 线槽 | 塑料线槽敷设 100*40 | m | 50
16 | 电源 | PDU 16A 8口 | 个 | 5
17 | 光缆 | 层绞式光缆 穿放 48芯 | m | 10000
18 | 光缆终端盒 | 安装光缆终端盒≤48芯 | 个 | 10
19 | 门禁系统 | 游客中心总机房门禁含管线及附配件 | 套 | 1
20 | 辅助材料 | 网线、电源线、丝卡等 | 项 | 1
21 | 网络架构改造费 | 设备拆除或整改，交换机数据配置、光纤链路核查整理、网络线路核查整理、前端摄像机核查配置 | 项 | 1
总计