## 扉页-2 招标控制价扉页
| 神仙大农装修 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | (小写): | 297886.00元
| (大写): | 贰拾玖万柒仟捌佰捌拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:神仙大农装修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：单位（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 297886.00 |  | 2553.37 | 9514.90 | 24596.08
1.1 | 建筑 | 243505.00 |  | 1534.52 | 6000.54 | 20105.90
1.2 | 安装 | 54381.00 |  | 1018.85 | 3514.36 | 4490.18
合计 |  | 297886 |  | 2553.37 | 9514.90 | 24596.08
表-01

## 0_1_表-02 【含单列】专业工程招标控制价计算程序表
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程(专业):单项工程-建筑 |  |  | 单位:元
序号 | 汇总内容 | 费用计算表达式 | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 213936.28
1 | 其中定额人工费 | 表-07 | 20056.32
2 | 其中人工费价差 | 表-07 | 2869.70
3 | 其中定额机械费 | 表-07 | 324.20
4 | 其中机械费价差 | 表-07 | 58.36
二 | 措施项目费 | 5+6 | 3462.10
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 1796.48
5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 | 1041.95
5.2 | 其中人工价差 | 表-08 | 154.60
5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 | 69.44
5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 | 16.03
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 1665.62
6.1 | 安全文明施工基本费 | (1+3+5.1+5.3)×7.14% | 1534.52
6.2 | 提前竣工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0%
6.3 | 二次搬运费 | (1+3+5.1+5.3)×0.5% | 107.46
6.4 | 冬雨季施工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0.11% | 23.64
6.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | (1+3+5.1+5.3)×0%
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | (1+3+5.1+5.3)×27.92% | 6000.54
五 | 计税不计费 | 计税不计费
六 | 税金 | [一+二+三+四+五+九]×9% | 20105.90
七 | 不计税不计费 | 不计税不计费
八 | 不计税不计费不下浮 | 不计税不计费不下浮
九 | 计税不计费不下浮 | 计税不计费不下浮
十 | 下浮 | [一+二+三+四+五+六+七-暂估材料]×0%
招标控制价合计=一+二+三+四+五+六+七+八+九-十 |  |  | 243505.00
表-02

## 0_1_表-07 分部分项工程量清单表与计价表
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 7669.84 | 3242.51 | 480.19 | 208.05 | 45.97
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 5.20 | 144.59 | 751.87 | 323.65 | 47.94 | 208.05 | 45.97
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除 | m2 | 20.98 | 25.13 | 527.23 | 383.30 | 56.86
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原地面及抬高部分拆除 | m2 | 99.15 | 18.24 | 1808.50 | 1314.73 | 194.33
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原墙面饰面铲除 | m2 | 135.52 | 8.26 | 1119.40 | 811.76 | 120.61
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶拆除 | m2 | 58.69 | 9.59 | 562.84 | 409.07 | 60.45
6 | 01B001 | 原门头拆除 | 1、原门头拆除 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
7 | 01B002 | 建筑垃圾清运 | 1、建筑垃圾清运，运距由投标方自行考虑，含消纳费 | 车 | 3 | 800.00 | 2400.00
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 1177.98 | 373.62 | 55.36 | 4.68 | 0.41
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 1.39 | 452.45 | 628.91 | 194.03 | 28.75 | 3.18 | 0.28
9 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、混凝土实心砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 0.42 | 510.62 | 214.46 | 78.02 | 11.56 | 0.81 | 0.07
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 0.99 | 337.99 | 334.61 | 101.57 | 15.05 | 0.69 | 0.06
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 11328.53 | 379.31 | 53.84
11 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、木纹框铝合金平开门6+6中空玻璃 | m2 | 8.86 | 527.37 | 4672.50 | 177.02 | 25.16
本页小计 | [6 empty] | 13520.32 | 3793.15 | 560.71 | 212.73 | 46.38
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、木纹铝合金上下推拉窗5+5夹胶玻璃 | m2 | 4.92 | 574.84 | 2828.21 | 89.25 | 12.64
13 | 01B003 | 隐形门 | 1、隐形门制安，含各类五金配件等整体安装 | m2 | 1.60 | 1500.00 | 2400.00
14 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、4cm石英石窗台板 云石胶粘接 | m2 | 1.97 | 724.78 | 1427.82 | 113.04 | 16.04
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 19304.73 | 5062.25 | 718.05 | 17.33 | 1.02
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20mm细石混凝土找平 2、15mm干硬性水泥砂浆结合层 3、专用粘结剂 4、600*1200mm瓷砖面层，美缝处理 | m2 | 101.92 | 172.98 | 17630.12 | 4533.40 | 643.12 | 17.33 | 1.02
16 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、成品不锈钢踢脚线 高60 | m | 54.69 | 30.62 | 1674.61 | 528.85 | 74.93
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 26550.91 | 3963.69 | 562.39 | 87.53 | 11.21
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 38.38 | 29.50 | 1132.21 | 574.93 | 81.75 | 8.44 | 0.77
18 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 9mm1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，6mm1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 167.82 | 27.03 | 4536.17 | 2686.80 | 380.95 | 75.52 | 10.07
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 80*480mm 2、美缝处理 | m2 | 8.57 | 355.63 | 3047.75 | 390.96 | 55.53 | 0.43
本页小计 | [6 empty] | 34676.89 | 8917.23 | 1264.96 | 101.72 | 11.86
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 造型弧形石膏板墙面： 1、附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2、15mm阻燃板基层 3、墙面单层9.5mm石膏板基层 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.85 | 136.03 | 523.72 | 156.93 | 22.29
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 楼梯封板： 1、附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2、墙面单层9.5mm石膏板基层 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 2.56 | 79.20 | 202.75 | 70.53 | 10.01
22 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 夹层悬挑处： 1、40*60*3镀锌钢管基层 2、15mm阻燃板基层 | m | 1.20 | 155.80 | 186.96 | 22.86 | 3.24 | 3.14 | 0.37
23 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、榆木板饰面板 | m2 | 7.70 | 285.89 | 2201.35 | 60.68 | 8.62
24 | 01B004 | 定制门头 | 1、8000*2300*640mm定制门头，含钢龙骨、挂瓦条、顺水条、镀锌钢板及油漆、基层板、绿可板、定制高分子木纹瓦等整体 2、立面投影面积计算 | m2 | 18.40 | 800.00 | 14720.00
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 16419.04 | 3701.42 | 525.32 | 0.67
本页小计 | [6 empty] | 17834.78 | 311.00 | 44.16 | 3.14 | 0.37
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、定制造型吊顶，50*40榆木竖杆、20*20榆木横杆、80*60榆木边框等 2、含开槽、安装等整体，平面投影面积计算 | m2 | 5.76 | 380.00 | 2188.80
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 单层9.5mm石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 57.23 | 81.35 | 4655.66 | 1750.67 | 248.38
27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、方木天棚龙骨 平面单层 （防火处理） 2、天棚石膏板平面基层 单层9.5mm石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 33.64 | 106.10 | 3569.20 | 1189.51 | 168.87 | 0.67
28 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、木饰面包梁 平面 2、15mm阻燃板基层 | m2 | 7.22 | 193.26 | 1395.34 | 135.30 | 19.21
29 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、木饰面包梁 侧面 2、15mm阻燃板基层 | m2 | 16.40 | 203.28 | 3333.79 | 347.19 | 49.36
30 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、灯具处15mm阻燃板基层 2、工程量暂定 | m2 | 25.00 | 51.05 | 1276.25 | 278.75 | 39.50
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 20327.25 | 1806.26 | 257.23
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、墙、柱、天棚面刷艺术漆 含腻子 | m2 | 57.23 | 121.46 | 6951.16 | 365.70 | 52.08
本页小计 | [6 empty] | 23370.20 | 4067.12 | 577.40 | 0.67
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
32 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 含腻子 | m2 | 30.58 | 26.46 | 809.15 | 195.41 | 27.83
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙、柱、天棚面刷艺术漆 含腻子 | m2 | 78.01 | 121.46 | 9475.09 | 498.48 | 70.99
34 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 含腻子 | m2 | 116.85 | 26.46 | 3091.85 | 746.67 | 106.33
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 111158.00 | 1527.26 | 217.32 | 5.94 | -0.25
35 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、H300mm实木扶手栏杆 | m | 6.24 | 83.39 | 520.35 | 366.79 | 52.04
36 | 01B005 | 吊杆 | 1、吊杆，具体样式由甲方自行选样 | m | 3.20 | 80.00 | 256.00
37 | 01B006 | 定制立面木柜 | 1、定制榆木贴皮木柜，宽350mm，具体样式由甲方自行选样 2、立面投影面积计入，含柜门、层板、踢脚线及各类五金配件等整体 | m2 | 32.12 | 1250.00 | 40150.00
38 | 01B007 | 定制层板 | 1、定制层板（榆木贴皮） 2、平面面积计入 | m2 | 6.64 | 300.00 | 1992.00
39 | 01B008 | 吧台 | 1、弧形吧台，宽1000mm，高低台做法850-1100mm，石英石台面，100mm木质踢脚线 2、具体做法详见图纸 | m | 4.83 | 2200.00 | 10626.00
40 | 01B009 | 干湿垃圾柜 | 1、干湿垃圾柜，宽600mm，高850mm，不含水槽 2、具体做法详见图纸 | m | 1.65 | 800.00 | 1320.00
本页小计 | [6 empty] | 68240.44 | 1807.35 | 257.19
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
41 | 01B010 | 定制卡座 | 1、定制卡座450*400，砖砌卡座、20mm石英石贴面，1cm灯带（有型材） 2、具体做法详见图纸 | m | 4.28 | 463.20 | 1982.50 | 321.81 | 46.31 | 1.88 | 0.17
42 | 01B011 | 定制卡座靠背、坐垫 | 定制卡座靠背、坐垫 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
43 | 01B012 | 展示板 | 1、定制展示板 | m2 | 2.37 | 200.00 | 474.00
44 | 01B013 | 展示柜1 | 定制展示柜1（榆木贴皮），1600*4000*800mm，具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 10000.00 | 10000.00
45 | 01B014 | 展示柜2 | 定制展示柜2（榆木贴皮），1600*3600*1000mm，具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 9500.00 | 9500.00
46 | 01B015 | 木框 | 实木木框，2800*860*400mm，含背板 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00
47 | 01B016 | 木梁框架 | 实木木梁框架，4020*2720mm | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00
48 | 01B017 | 木柱 | 实木木柱，120*120*2700mm | 根 | 1 | 300.00 | 300.00
49 | 01B018 | 定制雨棚 | 定制室内雨棚装饰 | 个 | 2 | 1000.00 | 2000.00
50 | 01B019 | 原冷库冷风机拆除、安装 | 原冷库冷风机拆除、安装（含管子），含搬运费 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
51 | 01B020 | 原冷柜拆除、安装 | 原冷柜拆除、安装，含搬运费 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00
本页小计 | [6 empty] | 31056.50 | 321.81 | 46.31 | 1.88 | 0.17
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
52 | 01B021 | 原货架拆除、安装 | 原货架拆除、安装，含搬运费 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
53 | 01B022 | 原木柜拆除、安装 | 原木柜拆除、安装，含搬运费 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
54 | 01B023 | 原栏杆刷漆 | 原栏杆刷漆 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
55 | 01B024 | 花岗岩修补 | 花岗岩修补 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
56 | 01B025 | 定制户外雨蓬 | 定制户外雨蓬 | m | 8.00 | 350.00 | 2800.00
57 | 01B026 | 广告机 | 广告机 32英寸 | 台 | 4 | 1500.00 | 6000.00
58 | 01B027 | 打卡文字 | 打卡文字 亚克力不发光字 25*25厚度8+3 | 个 | 4 | 150.00 | 600.00
59 | 01B028 | 挂布 | 140*100cm 亚麻 | 幅 | 2 | 165.00 | 330.00
60 | 01B029 | 广告小字 | 广告小字20*25cm | 个 | 8 | 190.00 | 1520.00
61 | 01B030 | 夹层广告布 | 70*25cm 亚麻 | 幅 | 6 | 50.00 | 300.00
62 | 01B031 | 发光字 | 发光字 神仙大农 88*97cm | 个 | 4 | 500.00 | 2000.00
63 | 011507003001 | 灯箱 | 1、木龙骨60*60 防火处理 2、定制广告灯箱，原木色边框，含底板、反光板/膜、灯带等，整体宽400mm | m2 | 12.78 | 358.88 | 4586.49 | 766.67 | 108.76 | 3.71 | -0.38
64 | 01B032 | 不发光字 | 不发光字90*40cm | 个 | 1 | 270.00 | 270.00
65 | 011507003002 | 灯箱 | 1、门头发光灯箱 | m2 | 1.20 | 358.88 | 430.66 | 71.99 | 10.21 | 0.35 | -0.04
本页小计 | [6 empty] | 22837.15 | 838.66 | 118.97 | 4.06 | -0.42
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
66 | 01B033 | 发光字 | 发光字210*40cm 室外广告商标 | 个 | 1 | 1200.00 | 1200.00
67 | 01B034 | 一层广告布 | 60*40cm 亚麻 | 幅 | 4 | 50.00 | 200.00
68 | 01B035 | 门头物料 | 含7个仿真南瓜、2个陶瓷罐、2个仿真麦穗篮、4个竹背篓仿真草等 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 2400.00
合 计 | [6 empty] | 213936.28 | 20056.32 | 2869.70 | 324.20 | 58.36
表-07

## 0_1_表-10 施工组织措施项目清单与计价表
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.14 | 1534.52
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 107.46
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 23.64
5 | 行车、行人干扰增加费(限市政) | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 定额人工费+定额机械费
合 计 |  |  |  | 1665.62
表-10

## 0_1_表-08 施工技术措施项目清单与计价表
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 57.23 | 13.03 | 745.71 | 461.27 | 68.10 | 19.46 | 4.58
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~层高2.2(m) | m2 | 40.00 | 5.20 | 208.00 | 131.20 | 19.60 | 4.40 | 1.20
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 40.00 | 18.02 | 720.80 | 384.80 | 57.20 | 36.80 | 8.40
4 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 46.20 | 2.64 | 121.97 | 64.68 | 9.70 | 8.78 | 1.85
本页小计 | [6 empty] | 1796.48 | 1041.95 | 154.60 | 69.44 | 16.03
合计 | [6 empty] | 1796.48 | 1041.95 | 154.60 | 69.44 | 16.03
表-08

## 0_2_表-02 【含单列】专业工程招标控制价计算程序表
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程(专业):单项工程-安装 |  |  | 单位:元
序号 | 汇总内容 | 费用计算表达式 | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 44849.84
1 | 其中定额人工费 | 表-07 | 11164.51
2 | 其中人工费价差 | 表-07 | 1652.01
3 | 其中定额机械费 | 表-07 | 209.14
4 | 其中机械费价差 | 表-07 | 2.58
二 | 措施项目费 | 5+6 | 1526.64
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 463.04
5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 | 99.94
5.2 | 其中人工价差 | 表-08 | 14.81
5.3 | 其中定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 1063.60
6.1 | 安全文明施工基本费 | (1+3+5.1+5.3)×8.88% | 1018.85
6.2 | 提前竣工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0%
6.3 | 二次搬运费 | (1+3+5.1+5.3)×0.26% | 29.83
6.4 | 冬雨季施工增加费 | (1+3+5.1+5.3)×0.13% | 14.92
6.5 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | (1+3+5.1+5.3)×0%
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | (1+3+5.1+5.3)×30.63% | 3514.36
五 | 计税不计费 | 计税不计费
六 | 税金 | [一+二+三+四+五+九]×9% | 4490.18
七 | 不计税不计费 | 不计税不计费
八 | 不计税不计费不下浮 | 不计税不计费不下浮
九 | 计税不计费不下浮 | 计税不计费不下浮
十 | 下浮 | [一+二+三+四+五+六+七-暂估材料]×0%
招标控制价合计=一+二+三+四+五+六+七+八+九-十 |  |  | 54381.00
表-02

## 0_2_表-07 分部分项工程量清单表与计价表
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 强电 |  |  |  |  | 37096.74 | 8959.21 | 1325.03 | 77.11 | 2.64
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式 AL1 | 台 | 1 | 2800.03 | 2800.03 | 162.00 | 24.00
2 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 142.20 | 10.89 | 1548.56 | 536.09 | 79.63 | 7.11
3 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 248.10 | 14.87 | 3689.25 | 1548.14 | 230.73
4 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 | m | 6.90 | 14.42 | 99.50 | 35.74 | 5.31 | 0.48
5 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 | m | 28.61 | 16.41 | 469.49 | 189.11 | 28.04
6 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）25 | m | 229.51 | 8.40 | 1927.88 | 957.06 | 142.30
7 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 142.20 | 2.74 | 389.63 | 241.74 | 35.55 | 9.95
8 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 70.80 | 3.75 | 265.50 | 160.01 | 23.36 | 7.08
9 | 030411004001 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 BV-2.5 | m | 835.01 | 4.19 | 3498.69 | 509.36 | 75.15
10 | 030411004002 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 BVR-2.5 | m | 297.16 | 4.51 | 1340.19 | 181.27 | 26.74
本页小计 | [6 empty] | 16028.72 | 4520.52 | 670.81 | 24.62
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
11 | 030411004003 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 ZN-BV-2.5 | m | 134.04 | 4.29 | 575.03 | 81.76 | 12.06
12 | 030411004004 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 ZN-BVR-2.5 | m | 44.68 | 4.59 | 205.08 | 27.25 | 4.02
13 | 030411004005 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 BV-4 | m | 563.64 | 5.88 | 3314.20 | 315.64 | 45.09
14 | 030411004006 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 BVR-4 | m | 281.82 | 6.19 | 1744.47 | 157.82 | 22.55
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯 | 套 | 5 | 113.33 | 566.65 | 81.00 | 12.00
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 壁灯 | 套 | 1 | 105.04 | 105.04 | 15.19 | 2.25
17 | 03B001 | 原轨道灯及轨道拆除 | 原轨道灯及轨道拆除 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨（利旧安装） | m | 14.36 | 16.78 | 240.96 | 135.27 | 20.10
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.滑轨式射灯（利旧安装） | 套 | 19 | 8.36 | 158.84 | 107.92 | 15.96
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 磁吸滑轨 | m | 3.64 | 67.28 | 244.90 | 34.29 | 5.10
21 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.磁吸轨道射灯 | 套 | 4 | 84.11 | 336.44 | 22.72 | 3.36
22 | 030412004005 | 装饰灯 | 吸顶式射灯 | 套 | 9 | 78.26 | 704.34 | 67.32 | 9.99
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 26 | 66.78 | 1736.28 | 446.94 | 66.30
24 | 030412001003 | 普通灯具 | 艺术吊灯（大） | 套 | 1 | 300.98 | 300.98 | 7.05 | 1.04
本页小计 | [6 empty] | 10583.21 | 1500.17 | 219.82
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
25 | 030412001004 | 普通灯具 | 艺术吊灯（小） | 套 | 3 | 199.98 | 599.94 | 21.15 | 3.12
26 | 030412001005 | 普通灯具 | 吊灯 | 套 | 9 | 139.38 | 1254.42 | 63.45 | 9.36
27 | 030412001006 | 普通灯具 | 飞碟灯 | 套 | 2 | 169.68 | 339.36 | 14.10 | 2.08
28 | 030412004007 | 装饰灯 | 灯带 | m | 134.00 | 26.84 | 3596.56 | 845.54 | 124.62
29 | 030412004008 | 装饰灯 | 应急照明灯 | 套 | 4 | 90.05 | 360.20 | 67.36 | 9.96
30 | 030412004009 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 | 套 | 3 | 68.65 | 205.95 | 50.52 | 7.47
31 | 030412004010 | 装饰灯 | 疏散指示灯 | 套 | 4 | 68.65 | 274.60 | 67.36 | 9.96
32 | 030701003001 | 空调器 | 1.空调拆除费用 | 台 | 3 | 122.22 | 366.66 | 247.65 | 36.69
33 | 030701003002 | 空调器 | 1.空调安装及运输费用 | 台 | 2 | 265.66 | 531.32 | 330.22 | 48.92
34 | 030701003003 | 空调器 | 风幕机拆除费用 | 台 | 1 | 157.36 | 157.36 | 95.85 | 14.20 | 6.74 | 0.61
35 | 030701003004 | 空调器 | 风幕机安装及运输费用 | 台 | 1 | 346.76 | 346.76 | 191.70 | 28.40 | 22.47 | 2.03
36 | 030404034001 | 照明开关 | 二联单控开关 | 个 | 6 | 16.92 | 101.52 | 39.72 | 5.88
37 | 030404034002 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 4 | 19.13 | 76.52 | 26.48 | 3.92
38 | 030404035001 | 插座 | 16A防水五孔插座 | 个 | 2 | 33.18 | 66.36 | 15.60 | 2.32
39 | 030404035002 | 插座 | 16A防水三孔插座 | 个 | 6 | 29.10 | 174.60 | 46.80 | 6.96
40 | 030404035003 | 插座 | 10A防水五孔插座 | 个 | 24 | 24.58 | 589.92 | 187.20 | 27.84
本页小计 | [6 empty] | 9042.05 | 2310.70 | 341.70 | 29.21 | 2.64
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
41 | 030404035004 | 插座 | 10A五孔插座 | 个 | 14 | 18.28 | 255.92 | 109.20 | 16.24
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装塑料接线盒 | 个 | 67 | 7.06 | 473.02 | 186.26 | 27.47
43 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装钢制接线盒 | 个 | 11 | 8.69 | 95.59 | 30.58 | 4.51
44 | 030411006003 | 接线盒 | 1.塑料开关盒、插座盒安装 | 个 | 56 | 6.81 | 381.36 | 164.08 | 24.08
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 236.87 | 236.87 | 137.70 | 20.40 | 23.28
|  | 给排水 |  |  |  |  | 3808.55 | 679.31 | 100.63 | 4.45 | -0.06
46 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 7.98 | 15.09 | 120.42 | 52.11 | 7.74 | 0.88
47 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 12.76 | 17.38 | 221.77 | 93.15 | 13.78 | 1.40
48 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 13.35 | 21.89 | 292.23 | 107.87 | 16.02 | 1.47
49 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | m | 9.81 | 28.56 | 280.17 | 98.49 | 14.62
本页小计 | [6 empty] | 2357.35 | 979.44 | 144.86 | 27.03
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
50 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 17.40 | 42.39 | 737.59 | 211.93 | 31.32
51 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 水表DN25 | 个 | 1 | 97.09 | 97.09 | 7.97 | 1.18 | 0.35 | -0.03
52 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀DN25 | 个 | 1 | 50.90 | 50.90 | 7.97 | 1.18 | 0.35 | -0.03
53 | 03B002 | 水表井 | 小水表井 | 座 | 1 | 500.00 | 500.00
54 | 031004004001 | 洗涤盆 | 水槽 | 组 | 1 | 328.36 | 328.36 | 25.68 | 3.80
55 | 031004004002 | 洗涤盆 | 双水槽 | 组 | 1 | 555.71 | 555.71 | 27.34 | 4.05
56 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖布池安装 | 组 | 1 | 245.36 | 245.36 | 23.03 | 3.41
57 | 03B003 | 喷淋头改造 | 喷淋头改造 | 个 | 6 | 50.00 | 300.00
58 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏安装 公称直径（mm以内）80 | 个 | 1 | 46.06 | 46.06 | 22.11 | 3.28
59 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、水龙头安装，含阀门、弯头等配件 | 个 | 1 | 32.89 | 32.89 | 1.66 | 0.25
|  | 智能化 |  |  |  |  | 3944.55 | 1525.99 | 226.35 | 127.58
60 | 030501012001 | 交换机 | 16口交换机 含拆除、安装、运输费 | 台 | 1 | 357.57 | 357.57 | 132.44 | 19.62 | 114.78
61 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 摄像头拆除及安装 | 台 | 5 | 131.75 | 658.75 | 418.20 | 61.95 | 4.55
62 | 030404035005 | 插座 | 网络插座 | 个 | 3 | 42.04 | 126.12 | 27.78 | 4.11
63 | 030411001006 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 45.00 | 10.89 | 490.05 | 169.65 | 25.20 | 2.25
本页小计 | [6 empty] | 4526.45 | 1075.76 | 159.35 | 122.28 | -0.06
表-07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
64 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 93.66 | 14.87 | 1392.72 | 584.44 | 87.10
65 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 45.00 | 2.74 | 123.30 | 76.50 | 11.25 | 3.15
66 | 030411004007 | 配线 | 1.双绞线缆 管内穿放≤4对 UTP6 | m | 142.66 | 5.58 | 796.04 | 116.98 | 17.12 | 2.85
本页小计 | [6 empty] | 2312.06 | 777.92 | 115.47 | 6.00
合 计 | [6 empty] | 44849.84 | 11164.51 | 1652.01 | 209.14 | 2.58
表-07

## 0_2_表-10 施工组织措施项目清单与计价表
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.88 | 1018.85
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 29.83
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 14.92
5 | 行车、行人干扰增加费(限市政) | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 定额人工费+定额机械费
合 计 |  |  |  | 1063.60
表-10

## 0_2_表-08 施工技术措施项目清单与计价表
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业):单项工程-安装 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 463.04 | 463.04 | 99.94 | 14.81
本页小计 | [6 empty] | 463.04 | 99.94 | 14.81
合计 | [6 empty] | 463.04 | 99.94 | 14.81
表-08